# Pacote Completo - Sensor CO2 SC8/S8 com Raspberry Pi

Este pacote contém exemplos completos para utilização de sensores de CO2
SC8/SenseAir S8 utilizando Raspberry Pi 4 em Python e C++.

Conteúdo:
- Configuração UART do Raspberry Pi
- Código Python usando pyserial
- Código C++ usando termios
- Exemplos de compilação
- Testes UART
- Integração futura com IoT

## Exemplo Python

Leitura serial usando pyserial.

## Exemplo C++

Leitura serial usando UART Linux e termios.

## Configuração UART

Habilitação da UART do Raspberry Pi.

## Teste UART

Uso do minicom para depuração.

## Pinagem

TX sensor -> GPIO15 RX
RX sensor -> GPIO14 TX
GND -> GND
VCC -> 5V ou 3.3V conforme modelo

## Comandos importantes

sudo raspi-config
sudo reboot
ls -l /dev/serial0
g++ co2_sensor.cpp -o co2_sensor
sudo ./co2_sensor